fonctions comptage et densité

# Comptage :  Clic gauche pour compter, clic droit pour valider

Comptage simple.

Exemple : nombre de lames à l'insersion , angles externes des entolomes.

Comptage double .

En particulier  : comptage des bosses de inocybe

On comptera d'abord les bosses externes (A : couleur 1), puis les bosses intérieures ( B : couleur 2).

Mycomètre retourne les deux valeurs A et B ainsi que  A+2B (nombre total théorique)

NB :

- lors d'un "retraçage", seul le premier point marqué est re-affiché et numéroté afin de ne pas encombrer la figure.

- les opérations ur la grille sont opérationnelles ( effacement, recherche de spore, etc ..)

Densité :

2 opérations : délimition d'une zone  et comptage manuel des éléments dans cette zone.

Option de la forme de la zone :

- elliptique (cercle compris)

- rectangulaire

Mycomètre retourne la surface de la zone, le nombre de points et le nombre de points par unité de surface.

## Application : densité des pores des polypores

NB  :

- penser à étalonner l'image au préalable !

- lors d'un "retraçage", seul un point est numéroté et re-affiché afin de ne pas encombrer la figure.

- les opérations sur la grille sont opérationnelles ( effacement, recherche de spore, etc ..)

En prévision :

Mesures diverses sur lamelles ( fonctions utilisée depuis 6 ans sur une version 1.05 personnelle).

Mesure automatique de la surface moyenne et du diamètre moyen des pores.

Nb. Actuellement on n'obtient que le nombre de pores par unité. On dipsposera alors de 2 paramètres  pour les pores : la densité et le diamètre moyen  (diamètre équivalent si pores non ronds)  .

... Et  la mesure de la couleur. Ce qui existe déjà sur la version 1.05 sera notablement amélioré (compatibilité des scanners pour tous les mycologues par un étalonnage universel).

funzioni calcolo e densità

# Calcolo : Clic sinistro per intendere, clic diritto per convalidare

Calcolo semplice.

Esempio: numero di lame alla insersion, angoli esterni degli entolomes.

Calcolo doppio.

In particolare : calcolo delle gobbe di inocybe

Si conteranno inizialmente le gobbe esterne (A: colore 1), quindi le gobbe interne (B: colore 2).

Mycomètre torna i due valori A e B come pure A+2B (numero totale teorico)

NB: -          in occasione di un "retraçage", solo il primo punto segnato re- è pubblicato e numerato per non encombrer la figura.

-          le operazioni ur la griglia è operativa (cancellazione, ricerca di spora, ecc...)

Densità:

2 operazioni: délimition di una zona e calcolo manuale degli elementi in questa zona.

Opzione della forma della zona:

-         ellittico (cerchio compreso)

-         rettangolare

Mycomètre torna la superficie della zona, il numero di punti ed il numero di punti per unità di superficie.

## Applicazione: densità dei pori dei polypores

NB :-          pensare di calibrare l'immagine prima di tutto!

-          in occasione di un "retraçage", solo un punto è numerato e re- pubblicato per non encombrer la figura.

-         le operazioni sulla griglia sono operative (cancellazione, ricerca di spora, ecc...)

In previsione :

Misure diverse su piatti (funzioni utilizzata da 6 anni su una versione 1.05 personale).

Misura automatica della superficie media e del diametro medio dei pori.

Nb. Attualmente si ottiene soltanto il numero di pori per unità. Dipsposera allora di 2 parametri per i pori: la densità ed il diametro medio (diametro equivalente se pori non rotondi).

... E la misura del colore. Ciò che esiste già sulla versione 1.05 sarà in particolare migliorata (compatibilità degli scanner per tutti i mycologues con una taratura universale).

funciones recuento y densidad

# Recuento : Chasquido izquierdo para pensar, chasquido derecho para validar

Recuento simple.

Ejemplo: muchas cuchillas al insersion, ángulos externos de los entolomes.

Recuento doble.

En particular : recuento de las abolladuras de ino

Se contarán de acceso las abolladuras externas (A: color 1), luego las abolladuras interiores (B: color 2).

Mycomètre devuelve los dos valores A y B así que A+2B (número total teórico)

NB: -          en un "retraçage", solamente el primer punto señalado rees indicado y numerado con el fin de no entorpecer la figura.

-          las operaciones ur la rejilla son operativa (borrado, búsqueda de espora, etc..)

Densidad:

2 operaciones: délimition de una zona y recuento manual de los elementos en esta zona.

Opción de la forma de la zona:

-         elíptico (círculo incluido)

-         rectangular

Mycomètre devuelve la superficie de la zona, el número de puntos y el número de puntos por unidad de superficie.

## Aplicación: densidad de los poros de los polypores

NB : -          ¡pensar por calibrar la imagen de antemano!

-          en un "retraçage", solamente un punto es numerado y reindicado con el fin de no entorpecer la figura.

-         las operaciones sobre la rejilla son operativas (borrado, búsqueda de espora, etc..)

En previsión :

Distintas medidas sobre placas (funciones utilizada desde hace 6 años sobre una versión 1.05 personal).

Medida automática de la superficie media y el diámetro medio de los poros.

Nb. actualmente se obtiene el número de poros por unidad. Dipsposera entonces de 2 parámetros para los poros: la densidad y el diámetro medio (diámetro equivalente si poros no redondos) .

... Y la medida del color. Que ya existe sobre la versión 1.05 se mejorará notablemente (compatibilidad de los escáneres para todos los mycologues por una calibración universal).

functions counting and density

# Counting : Left click to count, right click to validate

Simple counting.

Example: a number of blades to the insersion, external angles of the entolomes.

Double counting.

In particular : counting of the bumps of inocybe

One will count initially the external bumps (a: color 1), then interior bumps (b: color 2).

Mycometer turns over the two values A and B like A+2B (a theoretical total number)

NB: - at the time of a "retraçage", only the first marked point Re-is posted and numbered in order not to encumber the figure.

-          the operations ur the grid are operational (obliteration, search for spore, etc.)

Density:

2 operations: délimition of a zone and manual counting of the elements in this zone.

Option of the form of the zone:

-         elliptic (circle included/understood)

-         rectangular

Mycometer turns over the surface of the zone, the number of points and the number of points per unit of area.

## Application: density of the pores of the polypores

NB :-          to think of calibrating the image as a preliminary!

-          at the time of a "retraçage", only a point is numbered and Re-posted in order not to encumber the figure.

-         the operations on the grid are operational (obliteration, search for spore, etc.)

In forecast :

Various measurements on plates (functions used since 6 years on a personal version 1.05).

Automatic measurement of average surface and the average diameter of the pores.

Nb. Currently one obtains only the number of pores per unit. One will dipsposera then of 2 parameters for the pores: density and the average diameter (diameter are equivalent if nonround pores) .

... And color measures it. What already exists on the version 1.05 will be notably improved (compatibility of the scanners for all the mycologists by a universal calibration).

Funktionen Zählung und Dichte

# Zählung : Linkes Klicken, um zu zählen, gerades Klicken, um für rechtsgültig zu erklären

Einfache Zählung.

Beispiel: Anzahl der Klingen am insersion, externen Winkeln der entolomes.

Doppelte Zählung.

Insbesondere : Zählung der Beulen von inocybe

Man wird von Zugang die externen Beulen zählen (A: Farbe 1), dann die inneren Beulen (B: Farbe 2).

Mycomètre dreht die zwei Werte A und B um, so wie, A+2B (theoretische Gesamtzahl)

NB:  -          bei einem "retraçage" allein wird der erste markierte Punkt Re- angeschlagen und wird numeriert, um die Darstellung nicht zu überfüllen.

-          die Operationen ur sind das Gitter operationell (Löschung, arget0_0_forschung, usw...)

Dichte:

2 Operationen: délimition einer Zone und manuelle Zählung der Elemente in dieser Zone.

Option der Art der Zone:

-         elliptisch (umfaßter Kreis)

-         rechteckig

Mycomètre schickt die Oberfläche der Zone, die Anzahl der Punkte und die Anzahl der Punkte durch Einheit der Oberfläche zurück.

## Anwendung: Dichte der Poren der polypores

NB : -          zu denken, das Bild zuerst zu eichen!

-          bei einem "retraçage" allein wird ein Punkt numeriert und wird Re- angeschlagen, um die Darstellung nicht zu überfüllen.

-         die Operationen auf dem Gitter sind operationell (Löschung, arget1_0_forschung, usw...)

in Prognose :

Unterschiedliche Maßnahmen über Lamellen (Funktionen benutzt seit 6 Jahren auf einer persönlichen Version 1.05).

Automatische Maßnahme der durchschnittlichen Oberfläche und des durchschnittlichen Durchmessers der Poren.

Nb. momentan erhält man nur die Anzahl der Poren durch Einheit. Man dipsposera dann von 2 Parametern für die Poren: die Dichte und der durchschnittliche Durchmesser (entsprechender Durchmesser, wenn nicht runde Poren) .

... Und die Maßnahme der Farbe. Was bereits auf Version 1.05 besteht, wird wesentlich verbessert (Vereinbarkeit der Scanner für alle mycologues durch eine universelle Eichung).